|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Redni broj** | **Opis robe** | **Jedinica mjere** | **Količina** | **Iznos bez PDV-a** |
| 1. | Dobava, isporuka i ugradnja meteostanica.  Komplet meteostanica GSM sa ugradnjom. U cijenu uključena platforma za upravljanje i prikupljanje i  obradu podataka.  Senzor prati:  • PM1, PM2.5 i PM10 lebdeće častice  • Dušikov dioksid (NO2), Sumporov dioksid (SO2) i prizemni ozon (O3 ) plinoviti zagađivači  • Temperatura, tlak i vlaga u zraku  • Brzina i smjer strujanja vjetra FN modul (solar)  Modul napajanja el.energijom  Metalna konzola (nosač)  NFC i QR tag  U cijenu je uračunata edukacija korisnika i zaposlenika Općine. | komplet | 2,00 |  |
| Ukupno bez PDV-a |  |
| PDV 25% |  |
| **UKUPNO €** |  |

MP \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(potpis ovlaštene osobe za zastupanje)