|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Redni broj** | **Opis robe** | **Jedinica mjere** | **Količina** | **Iznos bez PDV-a** |
| 1. | Dobava, isporuka i ugradnja meteostanica.Komplet meteostanica GSM sa ugradnjom. U cijenu uključena platforma za upravljanje i prikupljanje iobradu podataka.Senzor prati:• PM1, PM2.5 i PM10 lebdeće častice• Dušikov dioksid (NO2), Sumporov dioksid (SO2) i prizemni ozon (O3 ) plinoviti zagađivači• Temperatura, tlak i vlaga u zraku• Brzina i smjer strujanja vjetra FN modul (solar)Modul napajanja el.energijomMetalna konzola (nosač)NFC i QR tagU cijenu je uračunata edukacija korisnika i zaposlenika Općine. | komplet | 2,00 |  |
| Ukupno bez PDV-a |  |
| PDV 25% |  |
| **UKUPNO €** |  |

 MP \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 (potpis ovlaštene osobe za zastupanje)